采购包1采购清单一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通病床 | 90 | 张 | 金燕 | PXC-1 | 1800 |
| 2 | ABS条形面板单摇床 | 21 | 张 | 金燕 | SYC-A-1 | 2000 |
| 3 | 床垫 | 681 | 张 | 康利特 | 椰棕海绵6cm | 300 |
| 4 | ABS床头柜 | 140 | 个 | 康利特 | ABS03 | 400 |
| 5 | 不锈钢换药车 | 1 | 台 | 康利特 | QT127 | 1200 |
| 6 | 不锈钢仪器车 | 1 | 台 | 康利特 | QT126-D | 1200 |
| 7 | 晨间护理车 | 6 | 台 | 康利特 | HL001 | 2250 |
| 8 | 不锈钢治疗车 | 12 | 台 | 康利特 | QT125-D | 1200 |
| 9 | 不锈钢急救车 | 3 | 台 | 康利特 | YC205-D | 2250 |
| 10 | ABS病历推车（60格） | 1 | 台 | 康利特 | BL60-A | 2250 |
| 11 | 氧气瓶推车 | 4 | 台 | 康利特 | YQ401 | 650 |
| 12 | 不锈钢送药车 | 3 | 台 | 康利特 | YC201 | 1850 |
| 13 | 器械柜 | 1 | 个 | 康利特 | CG922 | 3300 |
| 14 | 陪护椅 | 32 | 张 | 康利特 | PB402 | 750 |
| 15 | 候诊椅 | 21 | 张 | 康利特 | HZ-03-3 | 1200 |
| 16 | 轮椅 | 10 | 张 | 互邦 | HBG32 | 750 |
| 17 | 急诊床车 | 5 | 台 | 金燕 | JY-04 | 8400 |
| 18 | 担架车 | 2 | 台 | 金燕 | JY-03 | 2500 |
| 19 | 紫外线消毒车 | 3 | 台 | 迈福 | MF-II-ZW30S19W | 350 |
| 20 | 简易呼吸器 | 1 | 台 | 康勃 | Y-2# | 350 |
| 21 | 体重秤 | 2 | 台 | 苏宏 | RGZ-160 | 380 |
| 22 | 药品冷藏箱1 | 1 | 个 | 美菱 | YC-725L | 21000 |
| 23 | 药品冷藏箱2 | 1 | 个 | 美菱 | YC-330L | 7800 |
| 24 | 空气消毒机 | 2 | 台 | 博科 | BK-Y-1000-D | 7500 |
| 25 | 生物安全柜 | 1 | 个 | 鑫贝西 | BSC-1500IIA2-X | 36000 |
| 26 | 除颤仪 | 1 | 台 | 迈瑞 | uMED10 | 8000 |
| 27 | ◆除颤仪（AED) | 2 | 台 | 万瑞 | uMED10 | 8000 |
| 28 | 脑电生物反馈治疗仪 | 1 | 台 | 润杰 | BBB-2A | 291000 |
| 29 | ◆磁刺激仪 | 1 | 台 | 伟思 | Magneuro100 | 180000 |
| 30 | 磁场刺激仪 | 1 | 台 | 伟思 | MagNeuroT170 | 240000 |
| 31 | 多感官训练系统 | 1 | 套 | 御德慧康 | YDHK-DGG-054S | 380000 |
| 32 | 多参数监护仪 | 2 | 台 | 迈瑞 | ePM10 | 25000 |
| 33 | ◆十二道心电图机 | 1 | 台 | 迈瑞 | BeneHeartR12 | 12000 |
| 34 | 自动洗胃机 | 1 | 台 | 宝佳 | DXW-A | 3000 |
| 35 | 便携式电动吸痰器 | 4 | 台 | 鱼跃 | 7E-C | 500 |